# Glossary / Glossaire ies Eros

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Category Catégorie** | **Abbreviation Abréviation** | **English Name Nom Anglais** | **French Name Nom Français** |
| **Direct Lens Options Options de Lentille Directe** | DLFR | Direct Frosted Eros Lens | Lentille Eros Givrée Directe |
| DL60 | Direct 60° Eros Lens | Lentille Directe Eros 60° |
| DL90 | Direct 90° Eros Lens | Lentille Directe Eros 90° |
| DLDP | Direct Asymmetric Eros Lens | Lentille Directe Eros Asymétrique |
| DLSP | Direct Batwing Eros Lens | Lentille Directe Eros Batwing |
| FLDM | Full Length Downlight Modules | Modules Encastrés Pleine Longueur |
| **Indirect Lens Options Options de Lentille Indirecte** | ULFR | Indirect Frosted Eros Lens | Lentille Eros Givrée Indirecte |
| UL60 | Indirect 60° Eros Lens | Lentille Indirecte Eros 60° |
| UL90 | Indirect 90° Eros Lens | Lentille Indirecte Eros 90° |
| ULDP | Indirect Asymmetric Eros Lens | Lentille Indirecte Eros Asymétrique |
| ULSP | Indirect Batwing Eros Lens | Lentille Indirecte Eros Batwing |
| **Direct/Indirect Lumen Package Flux Lumineux Direct/Indirect** | P300 | 300lm/ft | 300lm/pi |
| P400 | 400lm/ft | 400lm/pi |
| P700 | 700lm/ft | 700lm/pi |
| P900 | 900lm/ft | 900lm/pi |
| P1100 | 1100lm/ft | 1100lm/pi |